GMINA ZAWONIA

ul. Trzebnicka 11

55-106 Zawonia

ZAPYTANIE OFERTOWE

(na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r.  Prawo zamówień publicznych – j.t  Dz. U. 2015 roku, poz. 2164)

dotyczące: „ Budowy oświetlenia drogowego w miejscowości Zawonia, ul Nowa, Akacjowa i Jaśminowa”

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest:

Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Zawonia, ul Nowa, Akacjowa                                    i Jaśminowa według zakresu jak niżej:

- linie kablowe YAKXS 4x35 mm2 o łącznej długości 724 m,

- długość wykopu 568 m,

- 10 przecisków pod drogami i utwardzonymi wjazdami o łącznej długości 96,21 m,

- ułożenie rur osłonowych w wykopie AROT DVK 75 o łącznej długości 80,85 m,

- montaż szafki sterowniczej,

- montaż 15 słupów stalowych, stożkowych ocynkowanych (9m) CN9/3/60/F250 wraz              z wysięgnikami (1m) W12/0,2/1/1-60/10 na fundamentach prefabrykowanych B-120 wraz z ich podłączeniem,

- montaż 15 opraw oświetleniowych Philips Malaga SGS101 70W na w/w słupach wraz z ich podłączeniem,

- montaż kabla zasilającego szafkę sterowniczą,

- montaż uziemień słupów,

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

Sprzęt do wykonania w/w prac zapewnia Wykonawca.

Szczegółowy zakres robót określa projekt budowlany elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia drogowego, przedmiar robot, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót będące załącznikami do zapytania ofertowego.

- W cenie ofertowej należy uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją inwestycji,               w tym koszty przygotowania i wprowadzenia czasowej organizacji ruchu drogowego                    w trakcie realizacji zadania.

- Na wykonane roboty wykonawca udzieli 36 miesięcy gwarancji.

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

- WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY:

- Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, etyką zawodową, jak również z przeprowadzoną we własnym zakresie inwentaryzacją stanu technicznego miejsca przedmiotu umowy.

- Polecenia Zamawiającego powinny być wykonane przez Wykonawcę w czasie określonym przez Zamawiającego i zgodnie z warunkami umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany do tego aby wszyscy pracownicy wykonujący prace przy realizacji zamówienia:

- posiadali aktualne badania lekarskie,

- posiadali odpowiednie kwalifikacje do wykonywanych przez siebie prac,

- byli wyposażeni w wymaganą odrębnymi przepisami odzież ochronną.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

- W przypadku realizacji przedmiotu zamówienia przy pomocy podwykonawców, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i jego pracowników.

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany termin realizacji zamówienia do 30 czerwca 2017 r. od daty podpisania umowy.

- LOKALIZACJA ROBÓT:

Miejsce realizacji zamówienia:

Miejscowość:

Zawonia, ul. Nowa, ul. Akacjowa, ul. Jaśminowa, działka  nr 104; 105/1; 106/3; 106/4; 106/10; 107/7; 107/8; 113/7; 113/8; 114/21; 598; 600 AM1 obręb Zawonia.

- INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY

- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę co najmniej 50000,00 zł.

- Wykonawca wykaże, że będzie dysponował osobami posiadającymi uprawnienia budowlane określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane                  (tj. Dz.U 2016, poz.290 ze zm.) do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach wynikających z zakresu przedmiotowego zamówienia tj.: kierownik budowy (robót                  z uprawnieniami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji              i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

- OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI

Piotr Lis – tel./fax: 71  312-81-82; e-mail: inwestycje@zawonia.pl

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1,                  do Zapytania Ofertowego.

Oferta musi mieć formę pisemną i być sporządzona w języku polskim.

Oferta powinna zawierać:

- imię, nazwisko, firmę, nazwę i dokładny adres Wykonawcy, datę sporządzenia oferty oraz imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy,

- własnoręczny podpis wykonawcy bądź osób mających prawo zaciągać zobowiązania w jego imieniu;

- wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1),

- oświadczenia i dokumenty,

- kosztorys ofertowy,

- zaakceptowany wzór umowy,

- MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA  OFERT

- Ofertę należy złożyć w terminie do 10 kwietnia 2017 r. do godz.1100 , pocztą lub osobiście na adres: Urząd Gminy Zawonia, ul. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia, (pok. nr 2 sekretariat, I piętro)

- Koperta powinna być oznaczona następująco:

- Kopertę  oznakowaną  nazwą Wykonawcy należy zaadresować: Urząd Gminy Zawonia, ul. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia.

- Oferta na „Budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Zawonia, ul Nowa, Akacjowa i Jaśminowa”.

- OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW

Ocena punktowa  kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:

- Wg kryterium cena:

Cena min. brutto

Wc = ----------------------------------------- x 100 pkt,

Cena brutto badanej oferty

- Wg kryterium cena ofertowa: 100 %

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą ilość punktów.