 GMINA ZAWONIA

ul. Trzebnicka 11

55-106 Zawonia

ZAPYTANIE OFERTOWE

(na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r.  Prawo zamówień publicznych – j.t  Dz. U. 2015 roku, poz. 2164)
dotyczące zadania pn.:
„Remont podjazdu dla osób niepełnosprawnych 

oraz przystosowanie 1 pomieszczenia WC dla tych osób”

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1) Przedmiotem zamówienia jest:

Remont podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz przystosowanie 1 pomieszczenia WC dla tych osób, według zakresu jak niżej: 

· roboty rozbiórkowe, fundamenty pod palisadę betonową i balustrady, układanie palisady, remont nawierzchni z kostki betonowej, balustrady ze stali nierdzewnej, pochwyty na ścianie, wymiana ustępu, umywalki, baterii umywalkowej, montaż uchwytów dla osoby niepełnosprawnej przy muszli i umywalce.
2) Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót będący załącznikiem do zapytania ofertowego.

3) Sprzęt do wykonania w/w prac zapewnia Wykonawca.

4) Na wykonane roboty wykonawca udzieli 24 miesiące gwarancji.
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
2. WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY: 
1) Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, etyką zawodową, jak również z przeprowadzoną we własnym zakresie inwentaryzacją stanu technicznego miejsca przedmiotu umowy.

2) Polecenia Zamawiającego powinny być wykonane przez Wykonawcę w czasie określonym przez Zamawiającego i zgodnie z warunkami umowy. 

3) Wykonawca jest zobowiązany do tego aby wszyscy pracownicy wykonujący prace przy realizacji zamówienia: 

· posiadali aktualne badania lekarskie, 

· posiadali odpowiednie kwalifikacje do wykonywanych przez siebie prac, 

· byli wyposażeni w wymaganą odrębnymi przepisami odzież ochronną. 

4) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 

5) W przypadku realizacji przedmiotu zamówienia przy pomocy podwykonawców, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i jego pracowników. 

3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany termin realizacji zamówienia do 12 października 2017 r. od daty podpisania umowy.
4. LOKALIZACJA ROBÓT:
Miejsce realizacji zamówienia: 

Miejscowość: 

Zawonia, ul. Trzebnicka 11.
5. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY

1) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę co najmniej 20000,00 zł.
2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

6. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI

Piotr Lis – tel./fax: 71  312-81-82; e-mail: inwestycje@zawonia.pl 
7. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1,                  do Zapytania Ofertowego.

Oferta musi mieć formę pisemną i być sporządzona w języku polskim.

Oferta powinna zawierać:

1) imię, nazwisko, firmę, nazwę i dokładny adres Wykonawcy, datę sporządzenia oferty oraz imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy,

2) własnoręczny podpis wykonawcy bądź osób mających prawo zaciągać zobowiązania w jego imieniu;

3) wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1),

4) oświadczenia i dokumenty,

5) kosztorys ofertowy,
6) zaakceptowany wzór umowy,
8. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA  OFERT
1) Ofertę należy złożyć w terminie do 23 sierpnia 2017 r. do godz.1130, pocztą lub osobiście na adres: Urząd Gminy Zawonia, ul. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia, (pok. nr 2 sekretariat, I piętro)

2) Koperta powinna być oznaczona następująco:

3) Kopertę  oznakowaną  nazwą Wykonawcy należy zaadresować: Urząd Gminy Zawonia, ul. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia.       
Oferta na „Remont podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz przystosowanie                        1 pomieszczenia WC dla tych osób”.
9. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW

Ocena punktowa  kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:
- Wg kryterium cena:


Cena min. brutto 

Wc = ----------------------------------------- x 100 pkt,

Cena brutto badanej oferty

- Wg kryterium cena ofertowa: 100 %
Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą ilość punktów.
Załączniki:

1. Wzór umowy.

2. Formularz ofertowy.
3. Przedmiar robót.
